## Лист1
Каталог (комплект поставки оборудования в описании товара)
| Наименование | ТИП | Мощность, кВт | Расход, м3/час | Ду,мм | Цена с НДС, руб.
Гидравлическая стрелка "Теплофорум GS" (с крепежом, изоляция по запросу) тов.группа 1
1 | Теплофорум GS mini (резьба) | GS mini | 45 | 1.5 | 25 | 8900
2 | Теплофорум GS 65 (резьба) | GS 65 | 65 | 2 | 32 | 9500
3 | Теплофорум GS 85 (резьба) | GS 85 | 85 | 3 | 40 | 10500
4 | Теплофорум GS 130 (резьба) | GS 130 | 130 | 6 | 50 | 12500
5 | Теплофорум GS 270 (фланец). Напольный монтаж. | GS 270 | 270 | 12 | 65 | 17000
6 | Теплофорум GS 690 (фланец). Напольный монтаж. | GS 690 | 690 | 30 | 80 | 32300
7 | Теплофорум GS 1140 (фланец). Напольный монтаж. | GS 1140 | 1140 | 50 | 150 | 69630
8 | Теплофорум GS 2300 (фланец). Напольный монтаж. | GS 2300 | 2300 | 100 | 200 | 72400
9 | Теплофорум GS 3000 (фланец). Напольный монтаж. | GS 3000 | 3000 | 130 | 250 | 84000
Изоляция (холлофайбер/софт/флиз) для GS mini, 65, 85, 130 - 1 500 руб. Изоляция (холлофайбер/софт/флиз) для GS 270, 690 - 3 000 руб. Изоляция (холлофайбер/софт/флиз) для GS 2300, 3000 - 9 500 руб.
Коллекторы распределительные "Теплофорум KS" (с крепежом, изоляция по запросу) тов.группа 1
1 | Теплофорум KS на 2 выхода | KS | до 65 |  | к32/нг25 | 6000
2 | Теплофорум KS на 3 выхода | KS |  |  | к32/нг25 | 7200
3 | Теплофорум KS на 4 выхода | KS |  |  | к32/нг25 | 9900
4 | Теплофорум KS на 5 выходов | KS |  |  | к32/нг25 | 12000
5 | Теплофорум KS на 6 выходов | KS |  |  | к32/нг25 | 15000
6 | Теплофорум KS на 7 выходов | KS |  |  | к32/нг25 | 19000
7 | Теплофорум KS на 2 выхода | KS | до 130 |  | к50/нг32 | 24400
8 | Теплофорум KS на 3 выхода | KS |  |  | к50/нг32 | 31720
9 | Теплофорум KS на 4 выхода | KS |  |  | к50/нг32 | 41236
10 | Теплофорум KS на 5 выходов | KS |  |  | к50/нг32 | 53600
11 | Теплофорум KS на 6 выходов | KS |  |  | к50/нг32 | 69700
12 | Теплофорум KS на 7 выходов | KS |  |  | к50/нг32 | 90590
13 | Теплофорум KS для ИТП(мощность 270, 690, 1140, 2300, 3000 кВт). Количество, диаметры патрубков, тип присоединения (резьба,фланец) на контуры потребителей, определяются проектом. | KS | до 3 МВт |  | 32-80 | по запросу
Балансировочный коллектор "Теплофорум GSK" (с крепежом, изоляция*) тов.группа 1
1 | Теплофорум GSK mini.2 | GSK mini.2 | 45 | 1.5 | к25/нг25 | 16900
2 | Теплофорум GSK mini.3 | GSK mini.3 | 45 | 1.5 | к25/нг25 | 18100
3 | Теплофорум GSK mini.4 | GSK mini.4 | 45 | 1.5 | к25/нг25 | 20800
4 | Теплофорум GSK mini.5 | GSK mini.5 | 45 | 1.5 | к25/нг25 | 22900
5 | Теплофорум GSK 65.2 | GSK 65.2 | 65 | 2 | к32/нг25 | 17500
6 | Теплофорум GSK 65.3 | GSK 65.3 | 65 | 2 | к32/нг25 | 18700
7 | Теплофорум GSK 65.4 | GSK 65.4 | 65 | 2 | к32/нг25 | 21400
8 | Теплофорум GSK 65.5 | GSK 65.5 | 65 | 2 | к32/нг25 | 23500
9 | Теплофорум GSK 65.6 | GSK 65.6 | 65 | 2 | к32/нг25 | 26500
10 | Теплофорум GSK 65.7 | GSK 65.7 | 65 | 2 | к32/нг25 | 30500
11 | Теплофорум GSK 85.2 | GSK 85.2 | 85 | 3 | к40/нг25 | 18500
12 | Теплофорум GSK 85.3 | GSK 85.3 | 85 | 3 | к40/нг25 | 19700
13 | Теплофорум GSK 85.4 | GSK 85.4 | 85 | 3 | к40/нг25 | 22400
14 | Теплофорум GSK 85.5 | GSK 85.5 | 85 | 3 | к40/нг25 | 24500
15 | Теплофорум GSK 85.6 | GSK 85.6 | 85 | 3 | к40/нг25 | 27500
16 | Теплофорум GSK 85.7 | GSK 85.7 | 85 | 3 | к40/нг25 | 31500
17 | Теплофорум GSK 130.2 | GSK 130.2 | 130 | 6 | к50/нг32 | 20500
18 | Теплофорум GSK 130.3 | GSK 130.3 | 130 | 6 | к50/нг32 | 21700
19 | Теплофорум GSK 130.4 | GSK 130.4 | 130 | 6 | к50/нг32 | 24400
20 | Теплофорум GSK 130.5 | GSK 130.5 | 130 | 6 | к50/нг32 | 26500
21 | Теплофорум GSK 130.6 | GSK 130.6 | 130 | 6 | к50/нг32 | 29500
22 | Теплофорум GSK 130.7 | GSK 130.7 | 130 | 6 | к50/нг32 | 33500
Расшифровка обозначения, к32/нг25 где: к - подключение от котлового контура с диаметром присоединения 32 мм, нг - подключение к насосным группам с диаметром 25 мм. * изоляция (холлофайбер/софт/флиз) входит в комплект поставки для GSK 45 - 130 до 3 выходов на насосные группы, изоляция для GSK с 4, 5, 6, 7 выходами на насосные группы по запросу
|  | тип | характеристики |  | диаметр
Насосная группа со смесителем "Теплофорум GNG-S" (без насоса, присоединение насоса-справа, левое присединение по запросу) тов.группа 1
1 | Теплофорум GNG-S 20 | GNG-S 20 | - |  | 20 | 12000
2 | Теплофорум GNG-S25 | GNG-S25 | при |  | 25 | 14500
3 | Теплофорум GNG-S32 | GNG-S32 | при |  | 32 | 16500
4 | Теплофорум GNG-S40 (фланец) тов.группа 2 | GNG-S40 | при |  | 40 | 69500
5 | Теплофорум GNG-S50 (фланец) тов.группа 2 | GNG-S50 | при |  | 50 | 95600
6 | Теплофорум GNG-S65 (фланец) тов.группа 2 | GNG-S65 | при |  | 65 | 112000
Насосная группа без смесителя "Теплофорум GNG" (без насоса, присоединение насоса - справа, левое присединение по запросу) тов.группа 1
1 | Теплофорум GNG 20 | GNG 20 | - |  | 20 | 8500
2 | Теплофорум GNG 25 | GNG 25 | при |  | 25 | 9900
3 | Теплофорум GNG 32 | GNG 32 | при |  | 32 | 11800
4 | Теплофорум GNG40 (фланец) тов.группа 2 | GNG40 | при |  | 40 | 39500
5 | Теплофорум GNG50 (фланец) тов.группа 2 | GNG50 | при |  | 50 | 57100
6 | Теплофорум GNG65 (фланец) тов.группа 2 | GNG65 | при |  | 65 | 79500
Автономная насосная группа со смесителем и электроприводом STM "Теплофорум GNG-STM" (без насоса, присоединение насоса - справа, левое присединение по запросу) тов.группа 2
1 | Теплофорум GNG-STM20 | GNG-STM20 | - |  | 20 | 30850
2 | Теплофорум GNG-STM25 | GNG-STM25 | при |  | 25 | 33350
3 | Теплофорум GNG-STM32 | GNG-STM32 | при |  | 32 | 36500
Электрический 3-х позиционный сервопривод ST тов.группа 2
1 | Теплофорум ST (6Н*м) | ST | 220В | - |  | 7520
Электрический сервопривод со встроенным термостатом STM 20-80C тов.группа 2
1 | Теплофорум STM (6Н*м) | STM | 220В | - |  | 18850
Модульный погодозависимый распределитель тепла "Теплофорум ИТП" тов.группа 2
1 | Теплофорум ИТП 65.2 GSL (левое присоединение, одна насосная группа со смесителем и эл.приводом GNG-S25, одна насосная группа без смесителя GNG25) | 65.2 GSL | 65 | 2 | 32 | 105600
2 | Теплофорум ИТП 65.2 GGSR (правое присоединение, одна насосная группа со смесителем и эл.приводом GNG-S25, две насосные группы без смесителя GNG25) | 65.3 GGSR | 65 | 2 | 32 | 129800
3 | Теплофорум ИТП 130.2 GSL (левое присоединение, одна насосная группа со смесителем и эл.приводом GNG-S32, одна насосная группа без смесителя GNG32) | 130.2 GSL | 130 | 6 | 50 | 123600
4 | Теплофорум ИТП 130.3 GGSR (правое присоединение, одна насосная группа со смесителем и эл.приводом GNG-S32, две насосные группы без смесителя GNG32) | 130.3 GGSR | 130 | 6 | 50 | 149500
5 | Теплофорум ИТП 270.3 GGS с узлом учета тепла (далее УУТ). Фланец | 270.3 GGSR | 270 | 12 | 80 | по запр.
6 | Теплофорум ИТП 690.3 GGS с УУТ. Фланец. | 690.3 GGSR | 690 | 30 | 100 | по запр.
7 | Теплофорум ИТП 1140.3 GGS с УУТ. Фланец. | 1140.3 GGSR | 1140 | 50 | 150 | по запр.
8 | Теплофорум ИТП 2300.3 GGS с УУТ. Фланец. | 2300.3 GGSR | 2300 | 100 | 200 | по запр.
9 | Теплофорум ИТП 3000.3 GGS с УУТ. Фланец. | 3000.3 GGSR | 3000 | 130 | 250 | по запр.
65 – диапазон мощности от 15 до 130 кВт (возможные варианты изготовления: от 15 до 3 000 кВт). 2 - количество контуров (возможные варианты: 2, 3, 4 и т.д.). G – насосная группа без смесителя S - насосная группа со смесителем (возможные варианты: GS, SS, GGG, GGS и т.д.). R – выход патрубков присоединения от котла справа (L слева). Щит УУТ - узел учета тепла
Гидравлика для каскадных установок "Теплофорум GG" тов.группа 1
1 | Теплофорум GG200 (прямой) | GG200 | 200 кВт | - | 50 | 44500
2 | Теплофорум GG360 (прямой) | GG360 | 360 кВт | - | 80 | 59500
3 | Теплофорум GG460 (прямой) | GG460 | 460 кВт | - | 80 | по запр.
4 | Теплофорум GG690 (прямой) | GG690 | 690 кВт | - | 100 | по запр.
5 | Теплофорум GG900 (прямой) | GG900 | 900 кВт | - | 100 | по запр.
6 | Теплофорум GG1150 (прямой) | GG1150 | 1150 кВт | - | 150 | по запр.
7 | Теплофорум GG1500 (прямой) | GG1500 | 1500 кВт | - | 150 | по запр.
8 | Опорная рама под котел | GG1 |  |  |  | 9500
9 | Коллектор кондансата |  |  |  |  | по запр.
При необходимости применения угловой, п-образной, рядной расстановки котлов стоимость по запросу.
Арматурный стержень "Теплофорум S2" тов.группа 2
1 | Теплофорум S2 | S2 | от 0,1 до 30 МВт | - | 15 | 19500
Котловой комплект подмеса "Теплофорум SK1" для напольных котлов от 90 кВт тов.группа 2
1 | Теплофорум SK1 с насосом | SK1 | от 0,1 до 30 МВт | - | 50-125 | по запросу
2 | Теплофорум SK2 с трехходовым клапаном и эл.приводом | SK2 | от 0,1 до 30 МВт | - | 50-125 | по запросу
Консоль "Теплолфорум К1" для монтажа расширительных баков на стену тов.группа 1
1 | Теплофорум К1 | К1 | до 65 кВт | - | 15 | 4200
Группа безопасности котла "Теплолфорум GB" тов.группа 1
1 | Теплофорум GB | GB | до 65 кВт | - | 15 | 3880
Щит автоматизации котельной, ИТП "Теплофорум IL" тов.группа 2
1 | Теплофорум IL1 | IL1 |  | - |  | 45000
Автоматический воздухоотводчик с клапаном для систем Теплофорум GS, GSK. тов.группа 2
1 | Воздухоотводчик с клапаном 1/2 |  |  | - | 15 | 950
2 | Воздухоотводчик с клапаном 3/4 |  |  | - | 20 | 1200
=45кВт
∆Т 20°С=45кВт
=80кВт
∆Т 20°С=80кВт
=45кВт
∆Т 20°С=45кВт
=80кВт
∆Т 20°С=80кВт
=135кВт
∆Т 20°С=135кВт
=180кВт
∆Т 20°С=180кВт
=250кВт
∆Т 20°С=250кВт
=135кВт
∆Т 20°С=135кВт
=180кВт
∆Т 20°С=180кВт
=250кВт
∆Т 20°С=250кВт
=45кВт
∆Т 20°С=45кВт
=80кВт
∆Т 20°С=80кВт